## Taul1
Taivassalon kunta
Rakennusvalvonta
RAKENTAJAN TARKASTUSLISTA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA (LOPPUKATSELMUSTA) VARTEN
| OK | Huom.
Osoitenumero (kaava-alueella valaistu, haja-as. alueella itseheijastavalla pohjalla)
Talotikkaat (alin puolla 1200 mm maasta, irti räystäästä väh. 200 mm)
Kattosillat (leveys väh. 350 mm)
Varatiet (hätäpoistuminen; tikkaat, jos pudotus on suurempi kuin 3,5 m)
Lumiesteet (kattokaltevuus jyrkempi kuin 1:8 ja ovi tai käynti lappeen alta)
Ulkoportaat ja kaiteet
Palovaroitin E1 määr. muk. (as.rak. sähköverkkoon kytketty, 1 kpl alkavaa 60 m² kohti per kerros)
Tulisijojen turvaetäisyydet ja suojapellitykset ( min. 100 mm sivuille ja 400 mm eteen)
Kiukaan suojaetäisyydet ja kaiteet
Lieden kaatumiseste, astanpesukoneen suojakotelo
Vesipisteen vedentuloputken liikkumarajoitin (jos ei tilassa lattiakaivoa)
Vesimittarin sijainti (tilavaraus - ei lämminvesivaraajan alle)
Lämminvesivaraaja ja pyykinpesukone (tilassa lattiakaivo)
Sisäkaiteet (h väh. 900 mm, jos putoamiskork. alle 3 mm, aukot max 100 mm)
Porrasaskelmat (et. min 250 mm, nousu max 190 mm, aukko max 100 mm)
Parveke (korkeus min. 1000 mm, aukot max 100 mm)
Varateiden aukot (ikkuna: min. 500 x 600 mm, yht. min. 1500 mm, kiinteät painikkeet)
Poistoilmaventtiilit (ns. likaiset tilat)
Korvausilmaventtiilit (väh. 1 kpl/asuinhuone)
Autotallin ja varastojen ilmanvaihto (poisto- ja korvausilma)
Savuhormin rappaus/ slammaus ulkotilassa)
Pääsy ullakolle (600 mm korkeammat tilat: aukko väh. 500 x 600 mm)
Ullakkotilan tuuletus (räystäiden alta ja tuuletusritilä väh. 200 x 200 mm)
Ilmanvaihtohormien eristykset (ulkotilassa eristettävä)
Radon poistoputken ilmatiiveys ullakkotilassa
Keskusimuriyksikkö (ei autotalliin ilman palomansettia)
Suunnitelmienmukaisuus (pohjat ja julkisivut; jos poikkeaa, niin tarkepiir. rak.valvontaan 2 sarjana)
Vedenpainekoepöytäkirja (kopio rak.vakvontaan)
Sähkötarkastuspöytäkirja (kopio rak.valvontaan)
Ilmanvaihdonmittauspöytäkirja (kopio rak.valvontaan)
Käyttö- ja huolto-ohjeet (esitetään käyttöönotossa)
Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja (kopio rak.valvontaan)
Öljy-, hake-, pellettijärjestelmän tarkastus (palotarkastaja suorittaa)
Jäteastia oltava kiinteistöllä (huomioi etäisyys rakennuksiin) ja jätehuoltosopimus
Palo-osastoinnit
Viemäröinnit (loma-asunnot ja saunat)